## Slide 1: DELTA
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 2: FUENTES
DVPPS01
DVPPS02
DRP024V060W1AZ
DRP024V060W1AA
PMC-24V035W1AA
Input 100-240VAC
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 3: FUENTES
Amperaje=Potencia de Salida/Voltaje de salida
Amperaje=5
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 4: FUENTES
Voltaje de salida
Amperaje
Tipo de montaje
Voltaje de entrada
QUE PREGUNTAR
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 5: PLC´S
¿Que es un PLC?
Programmable Logic Controller ó Controlador Lógico Programable.
¿Para que sirve?
Controlar un proceso mediante entradas y salidas.
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 6: PLC´S
Entradas
Digitales
Contador de alta velocidad
Analógicas
+/-20mA,+/-10VDC, Temperatura
Salidas
Relevador
Electromecánico.
Frecuencia baja de
operación.
Transistor
Frecuencia alta de
operación.
Analógicas
0-20mA,0-10VDC
Control de posición
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 7: PLC´S
COMUNICACIÓN
RS-232
DVPACAB2A30
RS-485
Modbus
PROFIBUS
DVPPF01-S
DEVICENET
DVPDT01-S
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 8: PLC´S
MÓDULOS DE EXTENSIÓN
ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
ENTRADAS/SALIDAS ANALÓGICAS
ENTRADA PT100
ENTRADA TERMOPAR
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 9: PLC´S
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 10: PLC´S
¿Voltaje de alimentación?
¿Cuántas I/O digitales y analógicas?
¿Salidas a relevador o a transistor?
¿Qué comunicación requiere?
QUE PREGUNTAR
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 11: PLC´S
DVPPS01
QT50ULB
PT100
DVP20SX211R
NBB1
SLSP
Ing. Luis Carlos Ortega
Nota: PLC no es intrínsecamente seguro.

## Slide 12: VARIADORES
Variador de frecuencia / Inversor de frecuencia
Es un sistema para el control de la velocidad de un motor de corriente alterna.
Usos:
Ahorro de energía
Control
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 13: VARIADORES
AHORRO DE ENERGÍA
Arranque suave
Baja velocidad
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 14: VARIADORES
CONTROL
Control de temperatura
Control de presión
Regulación de velocidad en bandas
Inyección de aire (calderas)
Escaleras mecánicas(eléctricas)
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 15: VARIADORES
RANGOS
EL 0.25-5 HP
E 0.5-15 HP
C 1-475 HP
VFD-EL
VFD-E
VFD-C
PLC
PLC
DISPLAY
BÁSICO
KPE-LE02
EG1010A
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 16
TECLADO
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 17
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 18: VARIADORES
COMUNICACIÓN
RS-485
MODBUS RTU
CME-DN01
DeviceNet
LonWorks
CME-LW01
Profibus
CME-PD01
CME-COP01
CANopen
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 19: VARIADORES
IFD6500
VFDsoft
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 20: VARIADORES
MODOS DE OPERACIÓN
Frecuencia
Teclas arriba/abajo
Potenciómetro
RS-485
0-10V de AVI
4-20mA de ACI
Multi-pasos
Arranque/Paro
Teclado
Terminales
RS-485
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 22: VARIADORES
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 23: VARIADORES
Si tenemos una bomba de 25Hp con un flujo de 12,000 litros/hora a 60 Hz.
¿Cuánto se ahorra al llenar un tanque de 36,000 litros a 48 Hz?
Suponiendo que el costo de KW/h es de 3 pesos.
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 24: VARIADORES
(%)Flujo=(%)Velocidad
(%)Energía
Tanque 36,000 l
Flujo 60Hz=12,000 l/h
Potencia=18.5 kW
Tiempo=36,000/12,000
Tiempo=3 horas
P.T.=18.5X3
P.T.=55.5 kW/h
Costo=55.5 x 3 pesos
Costo diario=$166.50
Costo mensual=$4,995.00
Flujo 48Hz=9,600 l/h
Potenciax18.5=0.512x18.5
Potencia=9.472 kW
Tiempo=36,000/9,600
Tiempo=3.75 horas
P.T.=9.472X3.75
P.T.=35.52 kW/h
Costo=35.52x 3 pesos
Costo diario=$106.56
Costo mensual=$3,196.8
Ahorro anual=$21,578.40

## Slide 25: VARIADORES
QUE PREGUNTAR
¿Cuántos HP?
¿Voltaje?
¿Qué comunicación requiere?
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 26: HMI
TAMAÑOS
3.5” 5.6” 7” 10.1”
COMUNICACIÓN
RS-232
RS-422
RS-485
ETHERNET (opcional)
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 27: HMI
DVPACAB2A30
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 28: HMI
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 29: HMI
QUE PREGUNTAR
Tamaño
Comunicación
Ing. Luis Carlos Ortega

## Slide 30: GRACIAS!!!